ВАША   БЕЗОПАСНОСТЬ   В   ВАШИХ   РУКАХ!

Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение людей при пожаре в значительной мере определяется страхом, вызванным сознанием опасности. Сильное нервное возбуждение приводит к возрастанию мышечной силы, способности к преодолению препятствий. Но при этом сужается сознание, теряется способность правильно воспринимать ситуацию. Резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими. Возникает ситуация паники.

Для эффективного предупреждения негативных последствий беспорядочного поведения толпы большое значение имеет пропаганда знаний поведения во время пожара, разработка схем эвакуации. Для формирования у человека автоматизма действий при пожаре необходимы учебные тренировки по эвакуации.

Действия в случае пожара в Вашей квартире:

- Немедленно позвоните по номеру «01», вызовите пожарно-спасательную службу.

- Предупредите о пожаре родных и соседей.

- Выведите на улицу детей  и престарелых.

- Тушите пожар подручными средствами - водой, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов в холлах зданий, огнетушителями и др. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).

- Если ликвидировать очаг горения своими силами нет возможности, немедленно покиньте квартиру, закрыв дверь, но не запирая на замок. По возможности закройте двери и окна в комнатах - огонь любит сквозняки.

- Защищайте органы дыхания влажной тканью

- Передвигайтесь, пригнувшись к полу - там жар и дым слабее.

- Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара.

- При невозможности эвакуации из квартиры по лестничным маршам используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдете на балкон, плотно закройте за собой дверь и криками привлекайте внимание прохожих и пожарных.

Горит телевизор.

- При возникновении  неисправностей, которые также могут привести к возгоранию, немедленно отключить от сети.

- Вызвать пожарно-спасательную службу по номеру «01».

- Вывести из квартиры детей и пожилых людей.

- При небольшом возгорании пытаться тушить телевизор подручными средствами, располагаясь сбоку от экрана: накрыть телевизор плотной тканью, залить водой через отверстия задней стенки.

- Если не удается потушить, покинуть квартиру, отключив рубильник на щите.