ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к схеме водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского сельского поселения

Гулькевичского района на период до 2030 года.

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района на 2019 год

Показатели и индикаторы

Администрации Отрадо–Ольгинского сельского поселения по развитию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(объекты водоотведения)

| № раздела | № | Показатели мониторинга (входящая информация), единица измерения | Год | Значение пока Зате ля | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единица измерения | Год | Значение инди Като ра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1) | Количество аварий/засоров на системах коммунальной инфраструктуры, единицы | 2014-2030 | 0 | Аварийность систем коммуналь ной инфраструктуры, единицы/км | 2014-2030 | 0 | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых 2 этапов реализации Схемы |
|  | 2) | Протяженность сетей, м | 2015 | 0,0 |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 2,9 |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 8,9 |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 4,7 |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 8,0 |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 4,7 |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 8,0 |  | 2021 | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 7,1 |  | 2022 | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 6,0 |  | 2023 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 7,1 |  | 2024 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 6,0 |  | 2025 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 8,4 |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 6,0 |  | 2027-2030 | 0 |  |
| 2 | 1) | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов | 2015 | 0 | Перебои в снабжении потребителей, час./человек | 2015 | 0 | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых 2 этапов реализации Схемы |
|  |  |  | 2016 | 0 |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  | 2022 | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  | 2023 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 |  | 2025 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 0 |  | 2027-2030 | 0 |  |
|  | 2) | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 2015 | 0 |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  | 2022 | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  | 2023 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 |  | 2025 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 0 |  | 2027-2030 | 0 |  |
|  | 3) | Население, чел. | 2015 | 5,334 |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 5,334 |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 5,334 |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 5,334 |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 5,334 |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 5,49 |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 5,49 |  | 2021 | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 5,49 |  | 2022 | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 5,51 |  | 2023 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 5,51 |  | 2024 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 5,51 |  | 2025 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5,51 |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 5,60 |  | 2027 | 0 |  |
| 3 | 1) | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы | 2014-2030 | 0 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг, час/день | 2014-2030 | 0 | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых 2 этапов реализации Схемы |
|  | 2) | Количество дней в отчетном периоде, дней | 2014-2030 | 0 | Индекс замены оборудования, % | 2014-2030 | 0 | Индекс замены не актуален для настоящей Схемы |
|  | 3) | Общее количество установленного оборудования, единиц | 2014-2030 | 0 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | 2014-2030 | 0 | Новая инженерная инфраструктура |
|  |  | - протяженность сетей, км | 2014-2030 | 0 |  | 2014-2030 | 0 |  |
|  |  | - оборудование очистки стоков | 2014-2030 | 0 |  | 2014-2030 | 0 |  |
| 4 | 1) | Фактический срок службы оборудования, лет | 2014-2030 | 0 |  | 2014-2030 | 0 |  |
|  | 2) | Нормативный срок службы оборудования, лет | 2014-2030 | 0-25 |  | 2014-2030 | 0 |  |
|  | 3) | Возможный срок остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 2014-2030 | 0-25 |  | 2014-2030 | 0 |  |
| 5 | 1) | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 2014-2030 | 0 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 2014-2030 | 0 | Новая инженерная инфраструктура |
| - Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Фактическая производительность оборудования, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) | - транспортировки стоков (пропускная способность сетей) | 2015 | 0 | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 2015 | 100% |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  | 2016 | 100% |  |
|  |  |  | 2017 | 7,5 |  | 2017 | 100% |  |
|  |  |  | 2018 | 7,5 |  | 2018 | 100% |  |
|  |  |  | 2019 | 15 |  | 2019 | 100% |  |
|  |  |  | 2020 | 15 |  | 2020 | 100% |  |
|  |  |  | 2021 | 15 |  | 2021 | 100% |  |
|  |  |  | 2022 | 30 |  | 2022 | 100% |  |
|  |  |  | 2023 | 30 |  | 2023 | 100% |  |
|  |  |  | 2024 | 31,5 |  | 2024 | 100% |  |
|  |  |  | 2025 | 31,5 |  | 2025 | 100% |  |
|  |  |  | 2026 | 0 |  | 2026 | 100% |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 31,5 |  | 2027-2030 | 100% |  |
|  | 2) | - очистки стоков | 2015 | 0 |  | 2015 | 100% |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  | 2016 | 100% |  |
|  |  |  | 2017 | 7,5 |  | 2017 | 100% |  |
|  |  |  | 2018 | 7,5 |  | 2018 | 100% |  |
|  |  |  | 2019 | 15 |  | 2019 | 100% |  |
|  |  |  | 2020 | 15 |  | 2020 | 100% |  |
|  |  |  | 2021 | 15 |  | 2021 | 100% |  |
|  |  |  | 2022 | 30 |  | 2022 | 100% |  |
|  |  |  | 2023 | 30 |  | 2023 | 100% |  |
|  |  |  | 2024 | 31,5 |  | 2024 | 100% |  |
|  |  |  | 2025 | 31,5 |  | 2025 | 100% |  |
|  |  |  | 2026 | 0 |  | 2026 | 100% |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 31,5 |  | 2027-2030 | 100% |  |
|  |  | Установленная производительность оборудования, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) | - транспортировки стоков (фактический пропуск сточных вод) | 2015 | 0 |  | 2015 | 100% |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  | 2016 | 100% |  |
|  |  |  | 2017 | 7,5 |  | 2017 | 100% |  |
|  |  |  | 2018 | 7,5 |  | 2018 | 100% |  |
|  |  |  | 2019 | 15 |  | 2019 | 100% |  |
|  |  |  | 2020 | 15 |  | 2020 | 100% |  |
|  |  |  | 2021 | 15 |  | 2021 | 100% |  |
|  |  |  | 2022 | 30 |  | 2022 | 100% |  |
|  |  |  | 2023 | 30 |  | 2023 | 100% |  |
|  |  |  | 2024 | 31,5 |  | 2024 | 100% |  |
|  |  |  | 2025 | 31,5 |  | 2025 | 100% |  |
|  |  |  | 2026 | 0 |  | 2026 | 100% |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 31,5 |  | 2027-2030 | 100% |  |
|  | 2) | - очистки стоков | 2015 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 31,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 31,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 31,5 |  |  |  |  |
| - Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1) | Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек | 2014-2030 | 5,334 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 2014-2030 |  | Определяется после I этапа реализации программы (2013-2017 гг.) |
|  | 2) | Численность населения муниципального образования, человек | 2014-2030 | 5,334 |  | 2014-2030 |  |  |
| 8 | 1) | Протяженность построенных сетей, м (по двум проектам) | 2015 | 0 | Индекс нового строительства, ед. | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 2,8 |  | 2017 | 1,000 |  |
|  |  |  | 2018 | 8,9 |  | 2018 | 0,395 |  |
|  |  |  | 2019 | 1,8 |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 9,0 |  | 2020 | 0,332 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 2,3 |  | 2022 | 0,154 |  |
|  |  |  | 2023 | 8,0 |  | 2023 | 0,162 |  |
|  |  |  | 2024 | 1,3 |  | 2024 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 1,6 |  | 2025 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 6,4 |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 0 |  | 2027-2030 | 0 |  |
| - Источники инвестирования Схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1) | Всего инвестиций за период, рублей (с НДС) | 2015 | 44504,79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 392550,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 69724,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 160221,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 77668,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 377041,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 53921,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 85136,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2) | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, руб. | 2015 | 34970,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 38817,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 78432,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 106053,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 126446,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 131548,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 205955,769 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 228369,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 316355,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 348043,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 465579,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 465580,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027-2030 | 500000,0 |  |  |  |  |
|  | 3) | Бюджетные средства, руб., из них: | 373000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет, рублей | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет субъекта РФ, рублей | 8500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет муниципального образования, руб. | 360000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4) | Средства внебюджетных фондов, руб. | 1599,0 |  |  |  |  |  |
|  | 5) | Прочие средства, рублей | По расчету |  |  |  |  |  |

Глава Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района                                                                                                              С.Н.Чистоусов