ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к схеме водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского сельского поселения

Гулькевичского района на период до 2030 года.

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района на 2019 год

Мероприятия

Схемы водоснабжения и водоотведения по развитию водоснабжению и водоотведения Отрадо-Ольгинского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

I этап: 2014-2018

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водопроводных сетей | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 3,8 | - |  | 2,5 | 0,1 | 1,2 |
| 1.2. | кольцевание магистральных сетей жилой части города за счет прокладки новых водопроводных сетей | км | подключение новых абонентов | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 1.3 | Реконструкция насосной станции | М3/час (суммарно) | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 41,0 | - | - | 41,0 | - | - |
| 1.4 | Строительство водозаборных точек на групповом водозаборе | М3/час (суммарно) | подключение новых абонентов | 16,0 | - | - | - | - | - |
| 2. | Очистные и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство 1 очереди станции забора и очистки питьевой воды источника водозабора | Тыс. м3/сутки | Повышение качества очистки питьевой воды в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, надежности водоснабжения, подключения новых абонентов | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  | км |  | 4,0 | 0,0 | - | 2,6 | 0,2 | 1,2 |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети и насосные станции канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство напорного коллектора от КОС | км | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 1,4 | - | - | 0,9 | 0,5 | - |
| 1.2 | Строительство напорного коллектора | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1,2 | - | - | 0,9 | 0,3 | - |
| 1.3 | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора (КНС) | М3/час (суммарно) | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - |
| 1.4 | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора (КНС) | М3/час (суммарно) | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 96,0 | - | - | - | - | 96,0 |
| 2. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство I очереди канализационных очистных сооружений | Тыс. м3/сутки | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  | км |  | 2,6 | - | - | 1,8 | 0,8 | - |
| Всего по I этапу |  | км |  | 6,6 | 0,0 | - | 4,4 | 1,0 | - |

II этап: 2019-2023 годы

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена водопроводных сетей | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 2,6 | - | 0,4 | 2,2 | - | - |
| 1.2 | Строительство насосной станции на участке водовода (НСТ) | М3/час (суммарно) | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 1.3 | Строительство водопроводных сетей (закольцовка главного водовода) | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 1,6 | - | - | 1,0 | 0,6 | - |
| 1.4 | Строительство насосной станции | М3/час (суммарно) | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| 2. | Очистные сооружения и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство II очереди станции забора и очистка питьевой воды из месторождения подземных вод (ВОС-1) | Тыс. м3/сутки | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  | км |  | 4,2 | - | 0,4 | 3,2 | 0,6 | - |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети и насосные станции канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство напорного коллектора | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - |
| 1.2 | Строительство канализацион ных насосных станций на участке напорного коллектора | М3/час (суммарно) | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1,6 | - | - | - | 1,6 | 1,6 |
| 1.3 | Строительство напорного коллектора в жилой части | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 7,5 | - | - | - | 3,5 | 4,0 |
| 1.4 | Реконструкция напорного коллектора канализации по ул.Красной до ул.Ленина с.Отрадо-Ольгинское | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |
| 2 | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство II очереди канализационных очистных сооружений | Тыс. м3/сутки | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  | км |  | 7,87 | - | - | 0,37 | 3,5 | 4,0 |
| Всего по II этапу |  | км |  | 12,07 | 0,0 | 0,4 | 3,57 | 4,1 | 4,0 |

III этап: 2024-2030 годы

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена водопроводных сетей на территории площадки насосной станции 2-го подъема | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов, повышение надежности водоснабжения за счет нескольких источников | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство водовода от водозаборных узлов до ВОС-2 | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов, повышение надежности водоснабжения за счет нескольких источников | 3,2 | - | - | - | - | 3,2 |
| 1.3 | Строительство насосной станции у ВОС-2(НСТ) | М3/час (суммарно) | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов, повышение надежности водоснабжения за счет нескольких источников | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 2 | Очистные и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство III очереди станции забора и очистки питьевой воды из месторождения подземных вод (ВОС-1) | Тыс. м3/сутки | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
| 2.2 | Строительство станции забора и очистки питьевой воды в районе ВЗУ | Тыс. м3/сутки | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов, повышение надежности водоснабжения за счет нескольких источников | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - |
| 2.3 | Строительство подземного водозабора | Тыс. м3/сутки | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  | км |  | 4,3 | 1,1 | - | - | - | 3,2 |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети и насосные станции канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство напорного коллектора | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - |
| 1.2 | Строительство канализационных насосных станций | М3/час (суммарно) | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,64 | - | - | - | 0,64 | - |
| 1.3 | Строительство напорного коллектора с подключением в канализацион ную сеть | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 6,4 | - | - | - | - | 6,4 |
| 1.4 | Строительство напорного коллектора с подключением в канализационную сеть | км | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 |
| 2 | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство III очереди канализацион ных очистных сооружений | Тыс. м3/сутки | сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  | км |  | 8,7 | - | - | - | 2,0 | 0,3 |
| Всего по III этапу |  | км |  | 13,0 | 1,1 | - | - | - | 3,2 |

Глава Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района                                                                                                                            С.Н.Чистоусов