ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к схеме водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского сельского поселения

Гулькевичского района на период до 2030 года.

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района на 2019 год

Обоснование

расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и подключения новых абонентов

I этап: 2014-2018 годы

| № | Мероприятия и технические показатели |  |  |  |  | Затраты на СМР и оборудование в ценах 2013 года |  |  |  |  | Расчетный срок инфляции по годам (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  | 4,60 | 4,85 |  |  |  |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  |  | - | - | 375,0 |  |  |
| 1.2. | кольцевание магистральных сетей жилой части города за счет прокладки новых водопроводных сетей |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  |  | - | - | 375,0 |  |  |
| 1.3 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема на участке водовода (НСТ-1) |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  |  | - | - | 375,0 |  |  |
| 1.4 | Строительство точек на водозаборных узлах |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - | 375,0 |  |  |  |  |  |  | - | - | 375,0 |  |  |
| 2. | Очистные и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство 1 очереди станции забора и очистки питьевой воды источника водоснабжения |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  |  | - | - | 375,0 |  |  |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  | 1875,0 |  |  |  |  | - | 1875,0 |  |  |  | 375,0 |  |  | - | - | 1875,0 |  |  |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Канализационные сети и насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство напорного коллектора от КОС |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.2 |  | Строительство напорного коллектора |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.3 |  | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора (КНС) |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.4 |  | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора (КНС) |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 2. |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство I очереди канализационных очистных сооружений |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| Итого по разделу I «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  | 1250,0 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 1250,0 |  | - |  |  | 1250,0 |
| II этап 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятия и технические показатели |  | Затраты на СМР и оборудование в ценах 2013 года |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок инфляции по годам (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  | 4,4 | 4,2 |  |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена водопроводных сетей |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 1.2 |  | Строительство насосной станции на участке водовода (НСТ) |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 1.3 |  | Строительство водопроводных сетей (закольцовка главного водовода) |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 1.4 |  | Строительство насосной станции |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 2. |  | Очистные сооружения и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство II очереди станции забора и очистка питьевой воды из месторождения (ВОС-1) |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  |  |  |  | 1875,0 |  |  |  |  |  | - | - |  | 1875,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,0 |
| 1. |  | Сети и насосные станции канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство напорного коллектора |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.2 |  | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.3 |  | Строительство напорного коллектора |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| 2 |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство II очереди канализационных очистных сооружений |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 250,0 |  | - |  |  | 250,0 |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | 1000,0 |  | - |  |  | 1000,0 |
| III этап: 2024-2030 годы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятия и технические показатели |  |  | Затраты на СМР и оборудование в ценах 2013 года |  |  |  |  | Расчетный срок инфляции по годам (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |  | 4,20 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  | 4,20 |  |  |  |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена водопроводных сетей на территории площадки насосной станции 2-го подъема |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 1.2 |  | Строительство водовода от точек водозабора до ВОС-2 |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 1.3 |  | Строительство насосной станции у ВОС-2(НСТ) |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 2 |  | Очистные и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство III очереди станции забора и очистки питьевой воды из месторождения водоснабжения (ВОС-1) |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 2.2 |  | Строительство станции забора и очистки питьевой воды в районе ВЗУ |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| 2.3 |  | Строительство точек водозабора |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 375,0 |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | 2250,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | 2250,0 |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сети и насосные канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| 1.1 |  | Строительство напорного коллектора | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.2 |  | Строительство канализационных насосных станций | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.3 |  | Строительство напорного коллектора с подключением в канализационную сеть | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 250,0 |
| 1.4 |  | Строительство напорного коллектора с подключением в канализационную сеть | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 250,0 |
| 2 |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство III очереди канализационных очистных сооружений | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | 250,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 250,0 |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |  |  | - | 1250,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 1250,0 |

Глава Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района                                                          С.Н.Чистоусов