ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к схеме водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского сельского поселения

Гулькевичского района на период до 2030 года.

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района на 2019 год

Мероприятия

Схемы водоснабжения и водоотведения по развитию водоснабжению и водоотведения Отрадо–Ольгинского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшение экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

I этап: 2014-2018 годы

| № |  |  |  | Наименование мероприятия/адрес объекта |  |  | Финансо вые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Строительство водопроводных сетей |  |  | 375,0 | - |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.2. |  |  |  | кольцевание магистральных сетей жилой части за счет прокладки новых водопроводных сетей |  |  | 375,0 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  | - | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.3 |  |  |  | Реконструкция насосной станции 2-го подъема на участке водовода (НСТ-1) |  |  | 375,0 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  | - | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 1.4 |  |  |  | Строительство точек на групповом водозаборе, замена и модернизация насосного оборудования |  |  | 375,0 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  | - | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 2. |  |  |  | Очистные и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Строительство 1 очереди станции забора и очистки питьевой воды источника водоснабжения |  |  | 375,0 | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  | Согласно коммерческому предложению поставщика оборудования с учетом подвода воды и устройства локальной станции |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  | 1875,0 | - |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  | - |  | - |
| Налог на прибыль (иные неучтенные расходы) |  |  |  |  |  |  | 37,4 | - |  | 75,0 |  |  | - |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | - |  | - |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» с учетом налога на прибыль |  |  |  |  |  |  | 1912,4 | - |  | 450,0 |  |  | - |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  | - |  | - |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Сети и насосные станции канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Строительство напорного коллектора от КОС |  |  | 250,0 | - | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.2 |  |  |  | Строительство напорного коллектора |  |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - |  | - |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.3 |  |  |  | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора (КНС) |  |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 1.4 |  |  |  | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора (КНС) |  |  | 250,0 | - | 250,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2. |  |  |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Строительство I очереди канализационных очистных сооружений |  |  | 250,0 | - | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | Согласно коммерческому предложению поставщика оборудования с учетом подвода воды и устройства локальной станции |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  | 1250,0 | - |  | 750,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  | - |
| Налог на прибыль (иные неучтенные расходы) |  |  |  |  |  |  | 250,0 | - |  | 150,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | - |
| Итого по разделу II «Водоотведение» с учетом налога на прибыль |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | - |  | 900,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  | - |
| Всего по I этапу с учетом налога на прибыль |  |  |  |  |  |  | 3412,4 | - |  | 1350,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 750,0 | 300,0 |  |  |  | - |
| II этап: 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия/адрес объекта |  |  | Финансовые потребности ВСЕГО, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена водопровод ных сетей |  |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 375,0 |  | - |  |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.2 |  | Строительство насосной станции на участке водовода (НСТ) |  |  | 375,0 |  |  | 375,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 1.3 |  | Строительство водопроводных сетей (закольцовка главного водовода) |  |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 375,0 |  |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.4 |  | Строительство насосной станции |  |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 375,0 |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 2. |  | Очистные сооружения и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство II очереди станции забора и очистка питьевой воды из месторождения подземных вод (ВОС-1) |  |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 375,0 |  | - |  |  |  | - |  | Согласно коммерческому предложению поставщика оборудования |
| Итого по разделу I «Водоснаб жение» |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  |  | 750,0 |  |  | 375,0 |  |  |  | 375,0 | - |
| Налог на прибыль (иные неучтенные расходы) |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 | - |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» с учетом налога на прибыль |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 450,0 |  |  | - |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 | - |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сети и насосные станции канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Строительство напорного коллектора |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.2 |  | Строительство канализационных насосных станций на участке напорного коллектора |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 1.3 |  | Строительство напорного коллектора |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.4 |  | Реконструкция напорного коллектора канализации по ул.Красной до ул.Ленина с.Отрадо-Ольгинское |  |  | 172,83 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 172,83 |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Строительство II очереди канализационных очистных сооружений |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | Согласно коммерческому предложению поставщика оборудования |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  |  |  |  | 1172,83 |  |  | - |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 750,0 |  |  | - |  |  |  | - | - |
| Налог на прибыль (иные неучтенные расходы) |  |  |  |  | 234,6 |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | - |  |  |  | - | - |
| Итого по разделу II с учетом налога на прибыль |  |  |  |  | 1407,43 |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |  | - |  |  |  | - | - |
| Всего по I этапу с учетом налога на прибыль |  |  |  |  | 3207,43 |  |  | 450,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 1800,0 |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 | - |
| III этап: 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование мероприятия/адрес объекта |  |  | Финансовые потребности ВСЕГО, тыс. руб. (без НДС) |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Раздел I «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Сети и насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Замена водопроводных сетей на территории площадки насосной станции 2-го подъема |  |  | 375,0 |  | 375,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 8787,63 |  |  | - |  |  | 375,0 |  | - |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.3 |  |  | Строительство насосной станции у ВОС-2 (НСТ) |  |  | 375,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 375,0 |  |  | - |  |  | - |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 2 |  |  | Очистные и водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Строительство III очереди станции забора и очистки питьевой воды из месторождения подземных вод (ВОС-1) |  |  | 375,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 375,0 |  |  | - |  | Согласно коммерческому предложению поставщика оборудования |
| 2.2 |  |  | Строительство станции забора и очистки питьевой воды в районе ВЗУ |  |  | 375,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 375,0 |  |  | - |  | Расчет по аналогии с главными водопроводными очистными сооружениями |
| 2.3 |  |  | Строительство подземного водозабора |  |  | 375,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 375,0 |  | Укрупненный расчет на основании сметной стоимости скважин аналогов с пересчетом на производительность 50 м3/сутки. |
| Итого по разделу I «Водоснабжение |  |  |  |  |  | 2250,0 |  | 375,0 |  |  | 375,0 |  |  |  |  | 375,0 |  |  | 750,0 |  |  |  | 375,0 | - |
|  |  |  | Налог на прибыль |  |  | 450,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  | 150,0 |  |  | 75,0 |  |  |
| Итого по разделу I «Водоснабжение» с учетом налога на прибыль |  |  |  |  |  | 2700,0 |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 450,0 | - |
| Раздел II «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Сети и насосные канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Строительство напорного коллектора |  | 250,0 |  |  | - |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.2 |  |  | Строительство канализационных насосных станций |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 1.3 |  |  | Строительство напорного коллектора с подключением в канализационную сеть |  | 250,0 |  |  | - |  |  | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 1.4 |  |  | Строительство напорного коллектора с подключением в канализационную сеть |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ в размере 20 % от стоимости оборудования |
| 2 |  |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Строительство III очереди канализационных очистных сооружений |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 250,0 |  | Расчет по аналогии с Морозовскими очистными канализационными сооружениями |
| Итого по разделу II «Водоотведение» |  |  |  |  | 1250,0 |  |  | 250,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  |  | 250,0 | - |
|  | Налог на прибыль |  |  |  | 250,0 |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  | 50,0 |  | - |
| Итого по разделу II «Водоотведение» с учетом налога на прибыль |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 300,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |
| Всего по III этапу с учетом налога на прибыль и неучтенных расходов |  |  |  |  | 4200,0 |  |  | 750,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | 750,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 750,0 | - |

Глава Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района                                                     С.Н.Чистоусов