**Сведения о качестве питьевой воды,**

**подаваемой абонентам с использованием централизованных**

**систем водоснабжения на территории Отрадо-Ольгинского**

**сельского поселения Гулькевичского района в течение 2023 года,**

**о итогах исполнения планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за 2023 год**

**и о планах на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №41-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

За 2023 год производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории сельского поселения отобрано 443 пробы питьевой воды. В том числе 211 проб на водозаборных сооружениях и 232 пробы в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено. Промыто 25920 метров водопроводной сети.

Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории поселения. В 2023 году чистка и дезинфекция водонапорных башен проводилась с 10 августа по 18 августа.

В 2023 году выполнены ремонтные работы сетей водоснабжения в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Чернышевского общей протяженностью 365 метров, по ул. Школьная- 34 метра, по ул. Красной - 300 метров, по ул. Октябрьской – 166 метров и в х. Киевка по ул. Ленина протяженностью 300 метров.

В 2024 году мероприятия по чистке и дезинфекции водонапорных башен запланированы на август.

А также на 2024 год планируются ремонтные работы сетей холодного водоснабжения по ул.Красной, Октябрьской, Кирова, Советской, Школьной, Ленина, Калинина с.Отрадо-Ольгинское протяженностью 0,666 метров, по ул.Пионерская, Армавирская, Красная, Гоголя с. Отрадо-Ольгинское общей протяженностью 990 метров и по ул. Горького с.Новомихайловское протяженностью 130 метров.