**Сведения о качестве питьевой воды,**

**подаваемой абонентам с использованием централизованных**

**систем водоснабжения на территории Отрадо-Ольгинского**

**сельского поселения Гулькевичского района в течение 2024 года,**

**о итогах исполнения планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за 2024 год**

**и о планах на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №41-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

За 2024 год производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории сельского поселения отобрано 505 проб питьевой воды. В том числе 241 проба на водозаборных сооружениях и 264 пробы в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено. Промыто 36450 метров водопроводной сети.

Ежегодно, согласно графика, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории поселения. В 2024 году чистка и дезинфекция водонапорных башен проводилась с 12 августа по 20 августа.

В 2024 году внепланово выполнены ремонтные работы сетей холодного водоснабжения по ул.Красной, Октябрьской, Кирова, Советской, Школьной, Ленина, Калинина с.Отрадо-Ольгинское протяженностью 0,666 метров. В соответствии с утвержденной производственной программой в 2024 году выполнены ремонтные работы сетей водоснабжения по ул.Школьной, с.Отрадо-Ольгинское общей протяженностью 700 метров. За счет субсидий, предоставленных муниципальным образованием Гулькевичского района, был выполнен ремонт сетей водоснабжения по ул.Пионерская, Армавирская, Красная, Гоголя с. Отрадо-Ольгинское общей протяженностью 990 метров и по ул. Горького с.Новомихайловское протяженностью 130 метров. Из резерва администрации муниципального образования Гулькевичского района были выделены средства на ремонт водопроводной сети по ул. Советской с.Новомихайловское.

В 2025 году мероприятия по чистке и дезинфекции водонапорных башен запланированы на август.

А также на 2025 год планируются ремонтные работы сетей холодного водоснабжения по ул.Ленина, Кирова, Калинина в с Отрадо-Ольгинское.