Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Отрадо-Ольгинского сельского

поселения Гулькевичского района

от 22.07.2025 № 43

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории

Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района

| №п/п | Объекты, подлежащие проверке | Наименование организации | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 26 с.Новомихайловское, ул.Мозгового 29 | Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» | 15 июля – 24 августа 2025 г. | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 2. | Котельная № 27 с.Отрадо-Ольгинское, ул.Красная 40 а | Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  |  |
| 3. | Котельная № 36 с.Отрадо-Ольгинское, ул.Калинина 35 | Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |  |  |
| 4. | Котельная МБДОУ д/с № 35 с.Отрадо-Ольгинское, ул.Красная 52 А | МБДОУ д/с № 35 |  |  |
| 5. | АИТ администрации Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района с.Отрадо-Ольгинское, ул.Красная 37а | администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |
| - 2. Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ СОШ№ 17 с.Отрадо-Ольгинское, ул.Ленина 53 А | МБОУ СОШ№17 | 15 июля- 24 августа 2025 г. | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. |
| 2. | МБОУ СОШ № 20 с.Новомихайловское, ул.Лазуненко 15 | МБОУ СОШ №20 |  |  |
| 3. | МБДОУ д/с №35 с.Отрадо-Ольгинское, ул.Красная 52а | МБДОУ д/с №35 |  |  |
| 4. | Здание амбулатории с.Отрадо-Ольгинское, ул.Калинина 35 | Врачебная амбулатория с.Отрадо-Ольгинское |  |  |
| 5. | Здание ДК с.Новомихайловское, ул.Октябрьская 5 | МКУК ЦКД Отрадо-Ольгинского с п |  |  |
| 6. | Здание администрации Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района с.Отрадо-Ольгинское, ул.Красная 37 а | Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |

Глава Отрадо-Ольгинского

сельского поселения

Гулькевичского района                                                                         В.В. Дьяченко